## Resumen acuifero PVN
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.141: | PLANA DE VALENCIA NORTE
Mes: | Marzo | Año: | 2009
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
VINALESA-MUSEROS | 9.4 | 1429 | 188 | 0.15 | 0.68 | -30 | -275 | 8 | 10 | 0 | 0
MANISES | 31.26 | 1069 | 120 | -1.23 | -1.37 | -72 | -76 | 1 | 7 | 0 | 0 | -0.039347 | -0.043826
TORRENTE | 40.62 | 1003 | 137 | 1.54 | 5.87 | -52 | -42 | 5 | 15 | 0 | 545480 | 0.037912 | 0.14451
ALBUFERA NORTE-ALCÁCER | 8.77 | 1509 | 134 | -0.4 | 0.7 | 18 | 47 | -1 | 21 | 0 | 191924 | -0.04561 | 0.079818
CAPTACIÓN AISLADA | [9 empty] | 0 | 0
VALOR MEDIO SECTORES | 22.5125 | 1252.5 | 144.75 | 0.015 | 1.47 | -34 | -86.5 | 3.25 | 13.25
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 7.46 | 1430 | 182 | -0.12 | 1.04 | -203 | -218 | -8 | 1
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 737404

## Resumen acuifero PVS
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.142: | PLANA DE VALENCIA SUR
Mes: | Marzo | Año: | 2009
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
ALBUFERA SUR | 9.34 | 1426 | 127 | -0.07 | 0.25 | -5 | -2 | -1 | 11 | 12721 | 4016454 | -0.0074946 | 0.026767
CARLET | 38.54 | 1627 | 254 | -0.51 | -0.89 | -81 | 120 | -50 | 116 | 0 | 0 | -0.013233 | -0.023093
BENIMODO | 14.09 | 1512 | 179 | -0.51 | 0.02 | -19 | -42 | 1 | 13 | 0 | 70375 | -0.036196
ALGEMESÍ | 14.24 | 1038 | 81 | 0.24 | 1.43 | -22 | -554 | 0 | -17 | 19054 | 2141923 | 0.016854 | 0.10042
ALBALAT | 11.31 | 1334 | 140 | 0.41 | 0.91 | -31 | 31 | 1 | 28 | 20385 | 452069 | 0.036251 | 0.08046
RIOLA | 5.43 | 1346 | 152 | 0.5 | -0.1 | -19 | -37 | 2 | 14 | 16214 | 1529519 | 0.092081 | -0.018416
GUADASSUAR | 16.67 | 953 | 90 | 0.33 | 1.28 | 784 | -279 | 86 | -5 | 2116 | 3626056 | 0.019796 | 0.076785
CULLERA | 2.65 | 1266 | 138 | 0.46 | 0.54 | -42 | -117 | 0 | 2 | 0 | 443010 | 0.17358 | 0.20377
BENIMUSLEM | 16 | 657 | 62 | 0.47 | 1.05 | 45 | -183 | 13 | -63 | 51564 | 4508768 | 0.029375 | 0.065625
ESCALONA-ALBERIQUE | 23.56 | 855 | 102 | 0.13 | 0.38 | -106 | -115 | 1 | 2 | 2410 | 1765588 | 0.0055178 | 0.016129
ESCALONA-CÁRCER | 28.08 | sd | sd | -0.77 | 0.14 | sd | sd | sd | sd | 0 | 900 | -0.027422 | 0.0049858
CAPTACIONES AISLADAS | [9 empty] | 0 | 0
VALOR MEDIO SECTORES | 16.3555 | 1201.4 | 132.5 | 0.061818 | 0.45545 | 50.4 | -117.8 | 5.3 | 10.1
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 11.12 | 1257 | 142 | 0.09 | 0.49 | 2 | -130 | 7 | 7
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 124464 | 18554662

## Resumen Buñol-Cheste
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.140: | BUÑOL-CHESTE
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
PICASSENT NORTE | 16.44 | 1256 | 132 | -0.2 | -0.82 | -21 | -62 | -1 | 4 | 24 | 809995 | -0.012165 | -0.049878
PICASSENT SUR | 35.52 | 1435 | 135 | 0.03 | 1.5 | -33 | -57 | -2 | 6 | 192 | 1814440 | 0.00084459 | 0.04223
CAPTACIÓN AISLADA | [9 empty] | 190 | 46313
VALOR MEDIO SECTORES | 25.98 | 1345.5 | 133.5 | -0.085 | 0.34 | -27 | -59.5 | -1.5 | 5
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 45.93 | 2074 | 166 | 0.25 | 0.79 | -103 | 50 | 3 | 15
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 406 | 2670748

## Resumen acuifero SIERRA AVE
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.144: | SIERRA DEL AVE
Mes: | Marzo | Año: | 2009
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
TOUS-GARROFERA | 22.27 | 682 | 32 | -0.42 | 0.58 | -20 | -117 | -1 | -17 | 0 | 3978631 | -0.18502 | 0.25551
VALOR MEDIO SECTORES | 22.27 | 682 | 32 | -0.42 | 0.58 | -20 | -117 | -1 | -17 |  |  | -0.18502 | 0.25551
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 27.14 | 667 | 70 | -0.47 | 4.4 | -16 | -32 | 10 | 22 |  |  | -0.065826 | 0.61625
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 3978631

## Resumen ULLALES
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
ULLALES DE LA ALBUFERA
Mes: | Marzo | Año: | 2009
ZONA | ULLALS | VALORES MEDIOS |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS
|  | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l)
|  |  |  | Con mes anterior | con el año anterior | Con mes anterior | con el año anterior
|  |  |  | (Feb. 2008) | (marzo 2008) | (Feb. 2008) | (marzo 2008)
ALMUSAFES | Font del Barret | 1331 | 109 | -55 | -116 | 1 | -3
| Font del Romaní | 1294 | 108 | -44 | -99 | 2 | -6
| Font del Forner | 1211 | 113 | -66 | -90 | 1 | -15
MEDIA ALMUSAFES |  | 1278.6667 | 110 | -55 | -101.6667 | 1.3333 | -8
ALBALAT | Ullal Gross | 1240 | 137 | -107 | -158 | 3 | -2
| Font de la Mula | 1123 | 123 | -90 | -94 | -13 | -6
| Senillera Pequeña | 1293 | 135 | -17 | -58 | -1 | -1
| Senillera Grande | 1247 | 143 | -88 | -159 | 3 | -19
MEDIA ALBALAT |  | 1225.75 | 134.5 | -75.5 | -117.25 | -2 | -7
MONTAÑETA DELS SANTS | Els Sants | 1755 | 368 | -99 | -440 | -92 | -28
| Baldoví | 3052 | 680 | -193 | -243 | -170 | -110
| Llosa Na Molins | 1566 | 300 | -77 | -106 | -40 | -28
MEDIA MONTAÑETA DELS SANTS |  | 2124.3333 | 449.3333 | -123 | -263 | -100.6667 | -55.3333
VALOR MEDIO ULLALES |  | 1511.2 | 221.6 | -83.6 | -156.3 | -30.6 | -21.8

## Resumen ac Liria-Casinos
ACTUACIONES DE SEQUÍA
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA Y EXTRACCIONES
M.A.S. 080.024: | LIRIA-CASINOS
Mes: | Marzo | Año: | 2009
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/L) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/L) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | Con medida inicial | Con mes anterior | Con medida inicial | Con mes anterior | Con medida inicial | Mes | Total desde
|  |  |  | (Feb. 2008) | (abril 07) | (Feb. 2008) | (abril 07) | (Feb. 2008) | (abril 07) | Dic. 08-Marzo 09 | abril-07
CAPTACIONES AISLADAS | [9 empty] | 0 | 0
MEDIA RESTO ACUÍFERO
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 0