## Resumen acuifero PVN
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.141: | PLANA DE VALENCIA NORTE
Mes: | Marzo | Año: | 2010
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad eléctrica (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad eléctrica (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
VINALESA-MUSEROS | 10.7 | 1453 | 161 | 2.11 | 1.3 | 14 | 24 | 11 | -27 | 0 | 0
MANISES | 32.92 | 874 | 83 | 0.59 | 1.66 | -95 | -195 | 2 | -37 | 0 | 0 | 0.017922 | 0.050425
TORRENTE | 42.4 | 1046 | 123 | 3.34 | 1.79 | -41 | 43 | 1 | -14 | 0 | 545480 | 0.078774 | 0.042217
ALBUFERA NORTE-ALCÁCER | 9.82 | 1551 | 138 | -0.07 | 1.05 | 224 | 42 | -3 | 4 | 0 | 191924 | -0.0071283 | 0.10692
CAPTACIÓN AISLADA | [9 empty] | 0 | 0
VALOR MEDIO SECTORES | 23.96 | 1231 | 126.25 | 1.4925 | 1.45 | 25.5 | -21.5 | 2.75 | -18.5
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 8.96 | 1426 | 162 | 1.11 | 1.39 | 40 | -3 | 12 | -20
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 737404

## Resumen acuifero PVS
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.142: | PLANA DE VALENCIA SUR
Mes: | Marzo | Año: | 2010
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad eléctrica (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad eléctrica (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
ALBUFERA SUR | 12.51 | 1462 | 105 | 0.04 | 1.45 | 209 | 36 | 21 | -22 | 12721 | 4016454 | 0.0031974 | 0.11591
CARLET | 38.93 | 1455 | 128 | 0.88 | 0.39 | -125 | -172 | 20 | -126 | 0 | 0 | 0.022605 | 0.010018
BENIMODO | 16 | 1566 | 158 | 1.06 | 1.91 | 32 | 54 | 28 | -21 | 0 | 70375 | 0.06625
ALGEMESÍ | 13.69 | 1304 | 73 | -0.58 | 0.47 | -170 | 266 | -28 | -8 | 19054 | 2141923 | -0.042367 | 0.034332
ALBALAT | 11.36 | 1363 | 116 | 0.21 | 0.04 | 46 | 29 | -2 | -24 | 20385 | 452069 | 0.018486 | 0.0035211
RIOLA | 5.64 | 1428 | 132 | 0.31 | 0.22 | 48 | 82 | -7 | -20 | 16214 | 1529519 | 0.054965 | 0.039007
GUADASSUAR | 16.96 | 1451 | 103 | -0.19 | 0.29 | 233 | 498 | 10 | 13 | 2116 | 3626056 | -0.011203 | 0.017099
CULLERA | 2.31 | 1193 | 86 | 0.12 | 0.02 | sd | sd | sd | sd | 0 | 443010 | 0.051948 | 0.008658
BENIMUSLEM | 17.24 | 1080 | 123 | -0.5 | 1.25 | -120 | 423 | 21 | 61 | 51564 | 4508768 | -0.029002 | 0.072506
ESCALONA-ALBERIQUE | 24.22 | 819 | 74 | 0.19 | 0.66 | -89 | -37 | -8 | -28 | 2410 | 1765588 | 0.0078448 | 0.02725
ESCALONA-CÁRCER | 31.22 | sd | sd | 0.43 | 3.14 | sd | sd | sd | sd | 0 | 900 | 0.013773 | 0.10058
CAPTACIONES AISLADAS | [9 empty] | 0 | 0
VALOR MEDIO SECTORES | 17.28 | 1312.1 | 109.8 | 0.17909 | 0.89455 | 7.1111 | 131 | 6.1111 | -19.4444
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 13.47 | 1292 | 118 | -0.02 | 0.49 | -60 | -47 | -8 | -25
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 124464 | 18554662

## Resumen Buñol-Cheste
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.140: | BUÑOL-CHESTE
Mes: | Marzo | Año: | 2010
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad eléctrica (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad eléctrica (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
PICASSENT NORTE | 19.67 | 1243 | 117 | 0.71 | 3.23 | -42 | -14 | -1 | -15 | 24 | 809995 | 0.036096 | 0.16421
PICASSENT SUR | 39.73 | 1327 | 111 | 1.91 | 4.21 | -43 | -108 | 3 | -25 | 192 | 1814440 | 0.048075 | 0.10597
CAPTACIÓN AISLADA | [9 empty] | 190 | 46313
VALOR MEDIO SECTORES | 29.7 | 1285 | 114 | 1.31 | 3.72 | -42.5 | -61 | 1 | -20
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 49.12 | 2113 | 155 | 0.97 | 3.2 | 217 | 40 | 3 | -11
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 406 | 2670748

## Resumen acuifero SIERRA AVE
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
M.A.S. 80.144: | SIERRA DEL AVE
Mes: | Marzo | Año: | 2010
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad eléctrica (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad eléctrica (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior | Mes | Total desde
|  |  |  | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009) | Dic. 08-Marzo 09 | Abril 2008
TOUS-GARROFERA | 23.92 | 612 | 35 | -1.51 | 1.64 | -89 | -70 | -1 | 3 | 0 | 3978631 | -0.3852 | 0.41837
VALOR MEDIO SECTORES | 23.92 | 612 | 35 | -1.51 | 1.64 | -89 | -70 | -1 | 3 |  |  | -0.3852 | 0.41837
MEDIA RESTO ACUÍFERO | 31.28 | 572 | 39 | 0.98 | 4.15 | -88 | -15 | -12 | -14 |  |  | 0.086879 | 0.36791
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 3978631

## Resumen ULLALES
ACTUACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUÍFEROS ESTRATÉGICOS
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA
ULLALES DE LA ALBUFERA
Mes: | Marzo | Año: | 2010
ZONA | ULLALS | VALORES MEDIOS |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS
|  | Conductividad eléctrica (mS/cm) | Cloruros (mg/l) | Conductividad eléctrica (mS/cm) |  | Cloruros (mg/l)
|  |  |  | campaña anterior | año anterior | campaña anterior | año anterior
|  |  |  | (octubre 2009) | (marzo 2009) | (octubre 2009) | (marzo 2009)
ALMUSAFES | Font del Barret | 1322 | 99 | -100 | -9 | 2 | -10
| Font del Romaní | 1302 | 98 | -73 | 8 | 3 | -10
| Font del Forner | 1228 | 97 | -62 | 17 | -1 | -16
MEDIA ALMUSAFES |  | 1284 | 98 | -78.3333 | 5.3333 | 1.3333 | -12
ALBALAT | Ullal Gross | 1253 | 126 | -43 | 13 | 1 | -11
| Font de la Mula | 1156 | 112 | -70 | 33 | -1 | -11
| Senillera Pequeña | 1247 | 125 | -61 | -46 | 2 | -10
| Senillera Grande | 1197 | 122 | -28 | -50 | 3 | -21
MEDIA ALBALAT |  | 1213.25 | 121.25 | -50.5 | -12.5 | 1.25 | -13.25
MONTAÑETA DELS SANTS | Els Sants | 1837 | 364 | -87 | 82 | 14 | -4
| Baldoví | 3150 | 660 | 36 | 98 | 160 | -20
| Llosa Na Molins | 1623 | 302 | 939 | 57 | 232 | 2
MEDIA MONTAÑETA DELS SANTS |  | 2203.3333 | 442 | 296 | 79 | 135.3333 | -7.3333
VALOR MEDIO ULLALES |  | 1531.5 | 210.5 | 45.1 | 20.3 | 41.5 | -11.1

## Resumen ac Liria-Casinos
ACTUACIONES DE SEQUÍA
RESUMEN DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA RED ESPECÍFICA DE SEQUÍA Y EXTRACCIONES
M.A.S. 080.024: | LIRIA-CASINOS
Mes: | Marzo | Año: | 2010
SECTOR DE EXPLOTACIÓN | VALORES MEDIOS |  |  | DIFERENCIAS OBSERVADAS | [5 empty] | EXTRACCIONES
| Nivel piezométrico (msnm) | Conductividad (mS/cm) | Cloruros (mg/L) | Piezometría (msnm) |  | Conductividad (mS/cm) |  | Cloruros (mg/L) |  | EN CAPTACIONES DE SEQUÍA (m3)
|  |  |  | Con mes anterior | Con medida inicial | Con mes anterior | Con medida inicial | Con mes anterior | Con medida inicial | Mes | Total desde
|  |  |  | (octubre 2009) | (abril 07) | (octubre 2009) | (abril 07) | (octubre 2009) | (abril 07) | Dic. 08-Marzo 09 | abril-07
CAPTACIONES AISLADAS | [9 empty] | 0 | 0
MEDIA RESTO ACUÍFERO
[6 empty] | TOTALES EXTRACCIONES DE SEQUÍA |  |  |  | 0 | 0